## Sheet1
中国科学技术大学高新校区中央空调维保服务采购意向书
第一章 项目概况
1.项目名称：中国科学技术大学高新校区中央空调维保服务项目 2.项目情况：全包维保服务。本项目总服务期限3年，合同一年一签，每年合同到期后，经甲方考核达标，如双方均有意向继续合作且没有其他异议，可按照采购文件和投标响应文件的约定续签下一年的采购合同，以此类推，续签最多两次。
第二章 服务要求
1.总体要求：保证空调机组安全、稳定、效果良好的运行和待机备用状态，减少故障率、节能降耗以及发生故障及时恢复，以提供健康、舒适的空气环境，保障师生空调使用。 2.部分核心要求： （1）按合同约定数量的维保人员常驻现场，夏季(5.1-9.30)空调制冷运行期工作时间为8:00-22:00，非夏季运行期工作时间为8:00-19:00。 （2）供应商须提供24小时服务电话，工作时间接到事故报修维保人员必须在15-30分钟内赶到现场，非工作时间接报2小时内到达维修现场，常规故障4小时内排除（常规故障包括：机组漏水、通讯故障、机组高压故障、电机过载等）。供应商须储备本项目设备维修所需的的常用配件及核心配件，常用配件更换维修12小时内完成，核心配件(压缩机、冷凝器等)更换维修24小时内完成，且提供的配件必须是原设备生产厂家的全新配件。 （3）清洗消毒。每年提供至少两次换季清洗服务，时间为3、4月和9、10月，内容包括清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、出风口、风口等进行杀菌消毒，对室外机进行维护和体检。 （4）遇有采购人举办大型会议或接待活动，乙方应根据甲方按要求提前对空调系统进行检修、维护，并派专人值守。
第三章 设备清单
序号 | 楼宇名称 | 设备品牌 | 型号 | 数量（台） | 备注 | 单台单价（元/年） | 合价（元/年）
1 | 1#学科楼 | 分体式屋顶机组 | MKZ1923DAX | 1
|  | 美的室外机 | MDV-252W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 1
|  |  | MDV-280W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 8
|  |  | MDV-450W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 41
|  |  | MDV-560W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 22
|  |  | MDV-785W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 5
|  |  | MDV-900W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 4
|  |  | MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 3
|  | 吊顶式新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 1
|  |  | MDV-D280T1/XFSYN1 | 9
|  |  | MDV-D450T1/XFSYN1 | 13
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1 | 4
|  | 美的室内机 | MDV-D36T2/BP3N1-D1 | 167
|  |  | MDV-D45T2/BP3N1-D1 | 18
|  |  | MDV-D56T2/BP3N1-D1 | 10
|  |  | MDV-D71T2/BP3N1-D1 | 97
|  |  | MDV-D80T2/BP3N1-D1 | 14
|  |  | MDV-D80Q4/N1-D | 226
|  |  | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 26 | 一号学科楼A区四五层改造
|  |  | MDV-D45T3/BP3N1-D2F | 6 | 一号学科楼A区四五层改造
|  | 美的室外机 | MDV-1010W/D2SN1-8x3（I) | 1 | 一号学科楼A区楼顶
|  | 美的室外机 | MDV-400W/D2SN1-8U3（I) | 1 | 一号学科楼A区楼顶
|  | 美的室外机 | RFD-120W/BSN8-D01（5P） | 2 | 1#学科楼2#高配房
|  | 美的室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 2
|  | 美的室外机 | RFD-120W/BSN8-D01（5P） | 2 | 1#学科楼1#高配房
|  | 美的室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 2
|  | 美的分体式室外机 | RFD-120w/BSN8-D01（5P） | 1 | 1#学科楼消控室
|  | 美的分体式室外机 | RFD-120w/BSN8-D01（5P） | 1
|  | 美的分体式室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 1
|  | 美的分体式室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 1
2 | 2#学科楼 | 美的分体式屋顶机组 | MKZ1512DAX | 1
|  | 美的风机盘管 | FP-102WA | 50
|  |  | FP-136WA | 234
|  | 美的螺杆风冷机组 | SHAF310H | 6
|  |  | SHAF210H | 3
|  | 美的室外机 | MDV-280W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 5
|  |  | MDV-450W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 17
|  |  | MDV-560W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 27
|  |  | MDV-952W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 6
|  | 美的室内机 | MDV-D36T2/BP3N1-D1 | 48
|  |  | MDV-D90T2/BP3N1-D1 | 17
|  |  | MDV-D56Q4/N1-D | 9
|  |  | MDV-D71Q4/N1-D | 75
|  |  | MDV-D80Q4/N1-D | 7
|  |  | MDV-D90Q4/N1-D | 62
|  |  | MDV-D100Q4/N1-D | 81
|  |  | MDV-D112Q4/N1-D | 66
|  |  | MDV-D140Q4/N1-D | 5
|  | 美的新风机 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 4
|  |  | MDV-D280T1/XFSYN1 | 5
|  |  | MDV-D450T1/XFSYN1 | 3
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1 | 3
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1-A | 5
|  | 富兰克林循环水泵 | LF30707G | 4
|  |  | LF40707G | 4
|  | 美的室外机 | RFD-120W/BSN8-D01（5P） | 2 | 2#学科楼2#高配房
|  | 美的室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 2
|  | 美的室外机 | KFR-120W/BP3SN8-E02（5P） | 2 | 2#学科楼1#高配房
|  | 美的室内机 | KFR-120L/BP3SDN8Y-PA401(2)（5P） | 2
|  | 美的分体式室外机 | RF7.2WQ/NhA-N3JY01(O)（3P） | 1 | 2#学科楼消控室
|  | 美的分体式室内机 | RF7.2WQ/NhA-N3JY01(I)（3P） | 1
|  | 美的多联室外机 | MDV-952（34）W/D2SN1-8X3 | 1 | 二装空调，质保到期时间为2027年4月
|  | 美的多联室外机 | MDV-1010（36）W/D2SN1-8X3 | 1
|  | 美的风管内机（带水泵） | MDV-D71T3/BP3N1-D2F | 4
|  | 美的风管内机（带水泵） | MDV-D80T3/BP3N1-EF | 10
|  | 美的环形出风嵌入式 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 2
|  | 美的环形出风嵌入式 | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 1
|  | 美的风管内机（带水泵） | MDV-D140T3/BP3N1-EF | 4
|  | 美的全热交换式换气机 | MKZ1518DCW | 1 | 2#学科楼CD区新风机房
|  | 美的全热交换式换气机 | MKZ1723DCW | 5
|  | 美的全热交换式换气机 | MKZ1824DCW | 9
3 | 3#学科楼 | 美的分体式屋顶机组 | MKZ1218DAX | 1
|  | 美的全热交换式换气机 | XFHQ-20DZ/S-C | 1
|  |  | XFHQ-10DZ-C | 2
|  | 美的室外机 | MDV-280W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 3
|  |  | MDV-450W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 26
|  |  | MDV-560W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 31
|  |  | MDV-670W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 4
|  |  | MDV-735W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 2
|  |  | MDV-850W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 3
|  |  | MDV-900W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 5
|  |  | MDV-952W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 4
|  |  | MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 2
|  | 美的室内机 | MDV-D28T2/BP3N1-D1 | 20
|  |  | MDV-D36T2/BP3N1-D1 | 6
|  |  | MDV-D45T2/BP3N1-D1 | 73
|  |  | MDV-D56T2/BP3N1-D1 | 87
|  |  | MDV-D71T2/BP3N1-D1 | 119
|  |  | MDV-D80T2/BP3N1-D1 | 17
|  |  | MDV-D90T2/BP3N1-D1 | 60
|  |  | MDV-D100T2/BP3N1-D1 | 3
|  |  | MDV-D45Q4/N1-D | 3
|  |  | MDV-D56Q4/N1-D | 4
|  |  | MDV-D71Q4/N1-D | 29
|  |  | MDV-D80Q4/N1-D | 2
|  |  | MDV-D90Q4/N1-D | 66
|  |  | MDV-D112Q4/N1-D | 7
|  |  | MDV-D125Q4/N1-D | 74
|  |  | MDV-D140Q4/N1-D | 39
|  |  | MDV-D71DL/N1-B | 7
|  | 美的新风机 | MKZ1119DAX | 1
|  |  | MKZ1319DAX | 1
|  |  | MKZ1017DAX | 2
|  |  | MKZ1319DAX | 1
|  |  | MDV-D280T1/XFSYN1 MDV-D220 | 2
|  |  | MDV-D450T1/XFSYN1 | 3
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1 | 3
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1-A | 5
|  | 美的室外机 | RFD-120W/BSN8-D01（5P） | 2 | 高配房
|  | 美的室内机 | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A（5P） | 2
|  | 美的分体式室外机 | RF7.2WQ/NhA-N3JY01(O)（3P） | 1 | 消控室
|  | 美的分体式室内机 | RF7.2WQ/NhA-N3JY01(I)（3P） | 1
4 | 信智楼 | 海信VRV空调机组室外机 | 海信HVR-280W/SW1FZBP（室外机） | 29
|  |  | 海信HVR-335W/SW1FZBP（室外机） | 28
|  |  | 海信HVR-400W/SW1FZBP（室外机） | 28
|  |  | 海信HVR-450W/SW1FZBP（室外机） | 28
|  | 海信VRV空调机组室外机 | 海信HVR-71Q/G1FZBp（室内机） | 240
|  |  | 海信HVR-112Q/G1FZBp（室内机） | 240
|  |  | 海信HVR-125Q/G1FZBp（室内机） | 248
|  | 海尔柜式室外机 | KFRD-120W/5013(AA24C100003)室外机（5P） | 4
|  | 海尔室内机 | KFRD-120L/50BAC13(AA24C200003)（5P） | 4
|  | 格力分体热泵型落地式空调 | KFR-72W/LE1IG(室外机）（3P） | 2
|  |  | KFR-72L(72520L1)A-N2JY01(室内机）（3P） | 2
|  | 美的VRV空调机组室外机 | MDV-285W/DSN1-8RO | 6
|  | 美的室内机 |  | 30
|  | 天加风冷热泵高静压管道式空调 | TSA150JR | 2
|  | 格力分体落地式空调 | RF12WQ/NhB-N3JY01 | 4
|  | 克莱门特捷联风冷式机房精密空调 | COOLBLADE DAU060 | 2
5 | 图书教育中心 | 水冷机组 | 离心变频水冷机组CCWF600EV | 2
|  | 水冷机组 | 螺杆定频机组LSBLG1200/MCF | 1
|  | 方形横流玻璃钢冷却塔 | 散热能力7805.5kw，冷却水量1350m3/h | 1
|  | 空调冷冻水泵 | 威乐水泵 NLn125/315-45/4 | 3
|  | 空调冷冻水泵 | 威乐水泵 NLn80/160-22/2 | 2
|  | 空调冷却水泵 | 威乐水泵 NLn150/315-45/4 | 3
|  | 空调冷却水泵 | 威乐水泵 NLn125/315-30/4 | 2
|  | 空调热水泵 | 威乐水泵 NLn80/315-15/4 | 3
|  | 地暖一次水热水泵 | 威乐水泵 Helix V402 | 2
|  | 热水管道泵 | 威乐水泵 IPL50/140-3/2 | 2
|  | 组合式空调箱 | MKZS30W4YANP5 | 12
|  | 组合式空调箱 | MKZS20W4YANP6 | 11
|  | 组合式空调箱 | MKZS15W4YANP5 | 3
|  | 组合式空调箱 | MKZS25W4YANP6 | 4
|  | 组合式空调箱 | MKZS10W4YANP5 | 10
|  | 组合式空调箱 | MKZS40W4YANP6 | 4
|  | 组合式空调箱 | MKZS05W4YANP4 | 3
|  | 组合式空调箱 | MKZS05W4YANP6 | 3
|  | 组合式空调箱 | MKZS05W6YANP6 | 4
|  | 组合式空调箱 | MKZS08W6YANP6 | 1
|  | 风机盘管 | SGCR-500 带回风箱过滤网 | 16
|  | 风机盘管 | SGCR-600 带回风箱过滤网 | 58
|  | 风机盘管 | SGCR-800 带回风箱过滤网 | 53
|  | 风机盘管 | SGCR-1000 带回风箱过滤网 | 17
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 3
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1115（40）W/D2SN1 | 4
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 1
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1340（48）W/D2SN1 | 1
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1460（52）W/D2SN1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1580（56）W/D2SN1 | 1
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D45Q4/N1-D | 34
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D90Q4/N1-D | 19
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 64
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D56T2/N1-C3 | 113
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D80T2/N1-C | 7
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D560T1/XFSYN1 | 6
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D280T1/XFSYN1 | 2
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D450T1/XFSYN1 | 2
|  | 全热交换式换气机 | HJK-200E1Y | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D40HF | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D25TGF | 4
|  | 美的分体变频壁挂式室空调 | KFR-35W/BP3N8-X201（室外机）（1.5P） | 1 | 电梯机房（3部电梯）
|  |  | KFR-35G/BP3DN8Y-DH400(3)（室内机）（1.5P） | 1
|  | 美的分体变频壁挂式室空调 | KFR-35W/BP3N8-B50（室外机）（1.5P） | 1 | 电梯机房（货梯）
|  |  | KFR-35G/N8MHA1（室内机）（1.5P） | 1
|  | 美的分体变频壁挂式室空调 | KFR-35W/BP3N8-X201（室外机）（1.5P） | 1 | 电梯机房（6部电梯）
|  |  | KFR-35G/BP3DN8Y-DH400(3)（室内机）（1.5P） | 1
|  | 美的分体变频壁挂式室空调 | KFR-35W/BP3N8-X201（室外机）（1.5P） | 1
|  |  | KFR-35G/BP3DN8Y-DH400(3)（室内机）（1.5P） | 1
|  | 格力风冷单元式空调 | RF12WQ/NHB-N3JY01(O)（室外机） | 2 | 消防中控室
|  |  | RF12WQ/NHB-N3JY01(1)（室内机） | 2
|  | 格力风冷单元式空调 | RF12WQ/NHB-N3JY01(O)（室外机） | 2 | 高配房
|  |  | RF12WQ/NHB-N3JY01(1)（室内机） | 2
6 | 行政服务中心 | 美的室外机 | MDV-280W/D2SN1-8U(Ⅰ) | 2
|  |  | MDV-450W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 10
|  |  | MDV-560W/D2SN1-8V(Ⅰ) | 11
|  |  | MDV-670W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 1
|  |  | MDV-735W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 1
|  |  | MDV-785W/D2SN1(Ⅰ) | 2
|  |  | MDV-952W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 2
|  | 美的室内机 | MDV-D90T2/BP3N1-D1 | 11
|  |  | MDV-D71T2/BP3N1-D1 | 87
|  |  | MDV-D56T2/BP3N1-D1 | 36
|  |  | MDV-D45T2/BP3N1-D1 | 8
|  |  | MDV-D36T2/BP3N1-D1 | 21
|  |  | MDV-D28T2/BP3N1-D1 | 2
|  |  | MDV-D22T2/BP3N1-D1 | 2
|  |  | MDV-D100Q4/N1-D | 3
|  |  | MDV-D90Q4/N1-D | 17
|  | 美的新风机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 1
|  |  | MDV-D450T1/XFSYN1 | 4
|  |  | MDV-D560T1/XFSYN1-A | 2
|  | 美的室内机 | MDV-D36Q1/BP3N1-C | 1 | 行政楼312
|  | 美的变频分体落地式空调 | RFD-120W/BSN8-D01(室外机) | 2 | 高压配电室
|  |  | RFD-120L/BSDN8Y-PA401(B3)A(室内机) | 2
|  | 格力风冷单元式空调 | RF7.5WQ/NHA-N3JY01(O)（室外机） | 1 | 消控室
|  |  | RF7.5WQ/NHA-N3JY01(1)（室内机） | 1
7 | 人才公寓 | 海尔分体落地式房间空调 | KFR-76W/0183(室外机） | 1 | 配电室
|  |  | KFR76L/XDA83(室内机） | 1
|  | 格力分体热泵型挂壁式空调 | KFR-35W/D02-2（室外机） | 1 | 消防中控室
|  |  | KFR-35G(35570)Aa-2（室内机） | 1
8 | 老食堂 | 海尔分体落地式空调 | KFR-76W/0183(室外机） | 2 | 高压配电室
|  |  | KFR-76L/XDA83(室内机） | 2
9 | 物质交叉楼 | 美的室外机 | MDV-280W/D2SN1-8U2 | 15 | 物资交叉楼总包质保到期日为2026年8月4日
|  | 美的室外机 | MDV-450W/D2SN1-8U2 | 3
|  | 美的室外机 | MDV-560W/D2SN1-8V2 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-785W/D2SN1-8X2 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-850W/D2SN1-8X2 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-952W/D2SN1-8X2 | 3
|  | 美的室外机 | MDV-1120(40)W/D2SN1 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-1300(46)W/D2SN1 | 4
|  | 美的室外机 | MDV-1350(48)W/D2SN1 | 5
|  | 美的室外机 | MDV-1460(52)W/D2SN1 | 4
|  | 美的室外机 | MDV-1570(56)W/D2SN1 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-1680(60)W/D2SN1 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-1680(60)W/D2SN1 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-1735(62)W/D2SN1 | 4
|  | 美的室外机 | MDV-1790(64)W/D2SN1 | 2
|  | 美的室外机 | MDV-1845(66)W/D2SN1 | 9
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D45T2/BP3N1-D1 | 10
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D56T2/BP3N1-D1 | 20
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D71T2/BP3N1-D1 | 7
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D80T2/BP3N1-D1 | 19
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D90T2/BP3N1-D1 | 12
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D100T2/BP3N1-D1 | 75
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D112T2/BP3N1-D1 | 60
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D125T2/N1-C | 42
|  | 美的风管式室内机 | MDV-D140T2/N1-C | 27
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 10
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D80Q4/N1-D | 20
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D90Q4/N1-D | 28
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D100Q4/N1-D | 134
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D112Q4/N1-D | 99
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D125Q4/N1-D | 33
|  | 美的嵌入式室内机 | MDV-D140Q4/N1-D | 30
|  | 美的新风室内机 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 14
|  | 美的新风室内机 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 3
|  | 美的变频分体落地式空调 | KFR-72/BN8-X407（室外机） | 1 | 电梯机房（西边3部电梯）
|  |  | KFR-72L/BDN8Y-PA401(3)A（室内机） | 1
|  | 美的分体变频壁挂式空调 | KFR-35W/BA8-X202（室外机（1.5P）） | 1 | 电梯机房（货梯）
|  |  | KFR-35/BDN8Y-DN400(3)A（室内机）（1.5P） | 1
|  | 美的变频分体落地式空调 | KFR-72W/BN8-X407（室外机） | 1 | 电梯机房（东边3部电梯）
|  |  | KFR-72L/BDN8Y-PA401（3）A（室内机） | 1
|  | 格力风冷单元式空调 | RF12WQ/NHB-N3JY01(O)（室外机） | 2 | 消防中控室
|  |  | RF12WQ/NHB-N3JY01(1)（室内机） | 2
|  | 日立多联式新风机（室外防雨型）XF-5F-BC1 | RDXT-0607SW/AXA | 1 | 物质交叉楼二装空调，质保到期时间：2027年5月17日
|  | 日立多联式新风机（室外防雨型）XF-5F-BC-2 | RDXT-0810SW/AXA | 1
|  | 日立全变频屋顶式新风机组(室外型)XF-1 | RDXT-1215SW/AXA | 1
|  | 日立全变频屋顶式新风机组(室外型)XF-2/XF-4 | RDXT-1115SW/AXA | 2
|  | 日立全变频屋顶式新风机组(室外型)XF-3 | RDXT-1013SW/AXA | 1
|  | 日立全变频屋顶式新风机组(室外型)XF-5 | RDXT-1517SW/AXA | 1
|  | 日立全变频屋顶式新风机组(室外型)XF-6 | RDXT-1521SW/AXA | 1
|  | 日立模块组合全变频多联室外机：KT-5F-BC-3 | RAS-1175FSDENY5Q | 1
|  | 日立模块组合全变频多联室外机KT-5F-BC-2 | RAS-1240FSDENY5Q | 1
|  | 日立模块组合全变频多联室外机KT-5F-BC-1 | RAS-1010FSDENY5Q | 1
|  | 日立单模块全变频多联室外机KX-5F-BC-2 | RAS-450FSDENY5Q | 1
|  | 日立高效低静压风管式室内机FP-71 | RPIZ-71FSN6QC/P | 4
|  | 日立高效低静压风管式室内机FP-100 | RPI-100FSN6QLC | 8
|  | 日立四面出风天井式室内机FP-D80 | RCI-80FSKNQ | 1
|  | 日立四面出风天井式室内机FP-D100 | RCI-100FSKNQ | 18
|  | 日立四面出风天井式室内机FP-D125 | RCI-125FSKNQ | 2
|  | 日立四面出风天井式室内机FP-D140 | RCI-140FSKNQ | 1
|  | 美的模块组合全变频多联室外机KT-1F-BC-1 | MDV-1180(42)W/D2SN1 | 1
|  | 美的模块组合全变频多联室外机KT-3F-BC-1 | MDV-1240(44)W/D2SN1 | 1
|  | 美的模块组合全变频多联室外机KT-4F-BC-1 | MDV-850(30)W/D2SN1 | 1
|  | 美的高效低静压风管式室内机FP-71 | MDV-71T3/BP3N1-D2F | 1
|  | 美的四面出风天井式室内机FP-D50 | MDV-D50Q4/BP3N1-EF | 9
|  | 美的四面出风天井式室内机FP-D100 | MDV-D100Q4/BP3N1-EF | 2
|  | 美的高效低静压风管式室内机FP-36 | MDV-36T3/BP3N1-D2F | 3
|  | 美的高效低静压风管式室内机FP-50 | MDV-50T3/BP3N1-D2F | 1
|  | 美的高效低静压风管式室内机FP-56 | MDV-56T3/BP3N1-D2F | 3
|  | 美的四面出风天井式室内机FP-D32 | MDV-D32Q4/BP3N1-EF | 1
10 | 体育馆 | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-400W/D2SN1-8V1 | 6
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 3
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1230（44）W/D2SN1 | 3
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-500W/D2SN1-8V1 | 1
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1800（64）W/D2SN1 | 1
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 6
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D28T2/N1-C3 | 3
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D36T2/N1-C3 | 1
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 8
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D56T2/N1-C3 | 40
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D71T2/N1-C3 | 79
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D56Q4/N1-D | 6
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 4
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D80Q4/N1-D | 6
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D450T1/XFSYN1 | 1
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D220T1/XFSYN1 | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D40HF | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D15TGF | 4
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D20TGF | 1
|  | 屋顶式空气调节机组 | EKAA150BR1T*4 | 4
|  | 格力柜机 | RF12WQ/NhA-N3JY01-(5P) | 2 | 总配电室
|  | 格力柜机 | RF12WQ/NhA-N3JY01-(5P) | 2 | 分配电室
11 | 师生活动中心 | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 3 | 屋顶式空气调节机组
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1580（56）W/D2SN1 | 2
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 3
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-1230（44）W/D2SN1 | 6
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-615W/D2SN1-8V1 | 1
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 1
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D22T2/N1-C3 | 8
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D36T2/N1-C3 | 11
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D45T2/N1-C3 | 10
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D56T2/N1-C3 | 77
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D71T2/N1-C3 | 47
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D80T2/N1-C | 13
|  | 天花板嵌入导管内藏式室内机 | MDV-D100T2/N1-C | 19
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D280T1/XFSYN1 | 3
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D560T1/XFSYN1-A | 1
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D560T1/XFSYN1 | 1
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D6THAF | 1
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D8THAF | 1
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D10THAF | 1
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D15TGF | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D25TGF | 2
|  | 全热回收新风换气机 | XHBQ-D20TGF | 1
|  | 屋顶式空气调节机组 | EKAA125BR1T*4 | 1
|  | 格力柜机 | RF7.2WQ/NHA-N3JY01-(3P) | 2 | 分控室
12 | 学生公寓1-3号楼 | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 3
|  | 变制冷剂流量热泵机组（室外机） | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 3
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D28Q4/N1-D | 3
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D56Q4/N1-D | 27
|  | 天花板嵌入式（多向气流型）室内机 | MDV-D71Q4/N1-D | 9
|  | 变制冷剂流量空调机组（新风机） | MDV-D450T1/XFSYN1 | 3
|  | 美的分体机 | KFR-26GW/BP2DN8-(1P) | 9 | 1-3顶层电梯机房
13 | 学生公寓4号楼(大厅、走廊、活动室等公共区域，不含宿舍内分体空调) | 海尔室内机 | 海尔RFT56MX-C(四面出风嵌入机） | 1
|  | 海尔室内机 | 海尔RFT71MX-C(四面出风嵌入机） | 12
|  | 海尔新风机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX750MX | 1
|  | 格力分体机 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01-(1.5P) | 1
|  |  | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01-(1P) | 1
|  |  | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01-(2P) | 30
14 | 学生公寓5号楼(大厅、走廊、活动室等公共区域，不含宿舍内分体空调) | 海尔室内机 | 海尔RFT56MX-C(四面出风嵌入机） | 1
|  | 海尔室内机 | 海尔RFT71MX-C(四面出风嵌入机） | 12
|  | 海尔新风机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX750MX | 1
|  | 格力分体机 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01-(1.5P) | 1
|  |  | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01-(1P) | 1
|  |  | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01-(2P) | 30
15 | 学生公寓6号楼(大厅、走廊、活动室等公共区域，不含宿舍内分体空调) | 海尔室内机 | 海尔RFT56MX-C(四面出风嵌入机） | 1
|  | 海尔室内机 | 海尔RFT71MX-C(四面出风嵌入机） | 12
|  | 海尔新风机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX450MX | 1
|  | 海尔室外主机 | 海尔RFX750MX | 1
|  | 格力分体机 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01-(1.5P) | 1
|  |  | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01-(1P) | 1
|  |  | KFR-50GW/(50563)FNhAf-B1JY01-(2P) | 30
16 | 学生公寓7号楼(大厅、走廊、活动室等公共区域，不含宿舍内分体空调) | 美的室内机 | 美的MDV-D56Q4/N1-D（四面出风） | 4
|  | 美的室内机 | 美的MDV-D71Q4/N1-D（四面出风） | 5
|  | 美的室内机 | 美的MDV-D80Q4/N1-D（四面出风） | 4
|  | 美的新风机 | 美的MDV-D450T1/XFSYN1 | 1
|  | 美的室外主机 | 美的MDV-450W/D2SN1-8V（1） | 1
|  | 美的室外主机 | 美的MDV-900W/D2SN1—8X（I） | 1
|  | 格力分体机 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01-(1.5P) | 1
|  |  | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01-(1P) | 1
17 | 学生公寓8号楼(大厅、走廊、活动室等公共区域，不含宿舍内分体空调) | 美的室内机 | 美的MDV-D56Q4/N1-D（四面出风） | 4
|  | 美的室内机 | 美的MDV-D71Q4/N1-D（四面出风） | 5
|  | 美的室内机 | 美的MDV-D80Q4/N1-D（四面出风） | 4
|  | 美的新风机 | 美的MDV-D450T1/XFSYN1 | 1
|  | 美的室外主机 | 美的MDV-450W/D2SN1-8V（1） | 1
|  | 美的室外主机 | 美的MDV-900W/D2SN1—8X（I） | 1
|  | 格力分体机 | KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01-(1.5P) | 1
|  |  | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01-(1P) | 1
18 | 学生公寓4-6号楼电梯机房 | 海尔分体机 | KFR-35GW/20C83-(1.5P) | 6
19 | 学生公寓7、8号楼电梯机房 | 海尔分体机 | KFR-72W/1982-(3P) | 2
20 | 东门岗亭 | 美的室外机 | KFR-32W-B01（小1.5P） | 1 | 东门岗亭
|  | 美的室内机 | KFR-32G/DY400(D3)（小1.5P） | 1
21 | 南门岗亭 | 美的室外机 | KFR-35W/B03（1.5P） | 1 | 南门岗亭
|  | 美的室内机 | KFR-35G/G2-2GX（1.5P） | 1
|  | 美的室外机 | KFR-26W/FNhXD09-B1（1P） | 1
|  | 美的室内机 | KFR-26G(26563)FNhAd-B1JY01（1P） | 1
22 | 北二门岗亭 | 美的分体变频壁挂式空调 | KFR-35W/B03（室外机）（1.5P） | 1 | 北二门
|  |  | KFR-35G/G2-2GX（室内机）（1.5P） | 1
23 | 北一门岗亭 | 格力分体变频壁挂式空调 | KFR-26W/FNHXD09-B1（室外机）（1P） | 1 | 北一门
|  |  | KFR-26G(26563)FNHAD-B1JY01（室内机）（1P） | 1
24 | 西门岗亭 | 美的分体机 | KFR-35GW/G2-2GX-(1.5P) | 1 | 西门
25 | 物质交叉楼岗亭 | 美的分体变频壁挂式空调 | KFR-35W/FNHXD87-B1（室外机）（1.5P） | 1 | 物质交叉楼门岗
|  |  | KFR-35GNHAE1BAJ（室内机）（1.5P） | 1
26 | 学生食堂地库 | 格力风冷单元式空调 | RF12WQ/NHA-N3JY01(O)（室外机） | 4 | 南、北食堂高压配电室
|  |  | RF12WQ/NHA-N3JY01(1)（室内机） | 4
合计 |  |  |  | 5312 | /
第四章 维保服务采购意向征集
供应商名称（加盖公章） |  |  |  | 联系人及联系方式
年度维保费用报价 （元/年） |  |  | 小写： 大写： | 报价日期 | 年 月 日
说明 |  | 1.供应商以上报价为空调维保全包报价，包含对所承担的空调维保项目备人备料，相关设备、人员、管理、材料、空调维保所需全部零部件和加制冷剂等，冷凝水管改造、试验、制作、安装、材料存放保护、管理费、调试、运输、保险、利润、税金、检测、资料整理等及政策性文件规定、合同包含的风险、责任等各项应有的一切费用均包含在合同费用中，采购人不承担任何费用。 2.供应商负责质保期内空调接到报修后第一时间到现场查看，联系、协调质保单位及校内单位进行维修，负责跟进维修进度，质保到期后进行承接查验。 3.当出现整体中央空调更换或因楼宇装修改造停机时，应扣除相应的维护保养费用后支付剩余服务费用。 4.本次响应报价精确到小数点后两位。 5.质保期内空调设备不影响报价，仍按照单台单价（元/年）、合价（元/年）报价。
其他意见、建议（如有） |  | 欢迎就本项目可提升之处提出专业意见建议，如无，此处可填写“无反馈意见”。