# 中国科大高新校区

# 食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目

询价文件

# 采购编号:CG20260413-0702

2026年4月

目   录

第一章  询价公告	3

第二章  询价须知	6

第三章  采购需求	15

第四章  合同主要条款（参考）	19

第五篇  响应文件格式	24

第一章  询价公告

现对中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目进行询价，欢迎具备资格的供应商参加。

## 一、项目名称及内容

1. 项目名称:中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目

2. 采购编号:CG20260413-0702

3. 采购人:中国科学技术大学

4. 资金来源:自筹，已落实

5. 采购预算:5.5万元/年（最高限价）

6. 标段（包别）划分:本项目共分为1个标包

7. 采购需求：具体详见第三章采购需求

## 二、供应商资格要求

1. 供应商须具备以下资格 :

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，本项目采购内容在其营业执照经营范围内。

（2）具有完成本项目的技术力量和设备。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，否则取消所有相关投标人的投标资格，并限制所有相关投标人今后参与中国科大保卫与校园管理处采购活动的资格。

3. 在投标截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入企业经营异常名录的；

（3）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

询价截止日前三天内，供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，通过国家企业信用信息公示系统网(www.gsxt.gov.cn)查询“严重违法失信企业名单”，提交显示时间的查询结果网页截图，加盖单位公章。

三、询价文件的获取

北京时间2026年4月20日至2026年4月27日，登录https://bwc.ustc.edu.cn/,在 “通知公告”中下载。

## 四、响应文件的提交截止时间

提交响应文件截止时间: 北京时间2026年4月28日9:00

响应文件提交地点:中国科学技术大学东区学生服务中心402办公室

## 五、响应文件开启时间及地点

1.响应文件开启时间 : 北京时间2026年4月28日9:30

2.响应文件开启地点:中国科学技术大学东区学生服务中心楼4楼东会议室

## 六、联系方式

采购人:中国科学技术大学

地址:安徽省合肥市金寨路 96 号

现场踏勘联系人:盛老师 0551-63600035 / 13170016636

其他方面联系：韩老师 0551-63600178

第二章  询价须知

询价须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 中国科学技术大学 |
|  | 采购代理机构 | / |
|  | 采购项目名称 | 中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目 |
|  | 标段（包别）划分 | 见询价公告 |
|  | 采购预算 | 5.5万元/年（最高限价） |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购需求 | 具体采购需求详见第三章采购需求。 |
|  | 服务期 | 总服务期限三年，合同一年一签，以甲方年度考核结果作为续签依据。 |
|  | 服务地点 | 中国科学技术大学高新校区，采购人指定地点 |
|  | 响应报价包括的内容 | 报价要求：报价应包括完成本项目全部内容所涉及的各项费用，包括但不限于技术服务、售后服务、规费、税金及不可预见费等所有费用。 |
|  | 最高限价 | 5.5万元/年 |
|  | 付款方式 | 无预付款，先服务后付款，每6个月支付一次。付款前，供应商须提交服务阶段工作总结、用户单位满意度评价、正规增值税发票，在扣除应扣违约金款项后(如有)，支付相应合同费用款项。 |
|  | 供应商资格要求 | 见询价公告 |
|  | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
|  | 响应文件分数及提交 | 纸质正本一份，双面打印，每页加盖供应商公章和骑缝章，密封提交，密封袋注明项目名称并加盖供应商公章。 现场递交响应文件，地址为:安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学东区学生服务中心402办公室，韩老师，0551-63600178。 |
|  | 响应文件有效期 | 90 日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
|  | 响应文件是否退还 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 见询价公告 |
|  | 相关提示 | （1）响应文件中所称时间均指北京时间。 |
|  | 是否要求投标人现场踏勘 | 是。踏勘请提前联系盛老师申请进校，踏勘完成后联系盛老师签字确认，未踏勘视为无效响应。 盛老师 0551-63600035 / 13170016636。 |

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、供应商资格

见询价须知前附表。

三、询价采购文件

1、询价文件由询价公告、询价须知、采购需求、合同条款和响应文件格式要求五部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的澄清:见询价须知前附表。

四、询价要求

1、供应商提交的响应文件内容详见第五章响应文件格式，并与供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件一并组成。

2、询价有效期:见询价须知前附表。

五、询价程序:

1、采购人组织的询价按询价采购文件规定的时间和地点进行；

六、成交原则

1、采购人或询价小组根据符合实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、如成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或询价小组可以按排名依序替补，确定排名下一位的供应商为成交人。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，将重新组织询价:

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了预算（最高限价），采购人不能支付的；

（3）经询价小组共同认定，所有报价均不具备竞争性的；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规规定的情况。

附:实质性要求评审表

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合询价文件规定 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合询价文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |
|  | 响应文件格式 | 符合询价文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |
| 资格评审 | 资格条件 | 符合询价文件要求 |
|  | 信用状况 | 符合询价采购邀请书要求 |
| 响应性评审 | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
|  | 响应内容 | 符合询价文件实质性要求 |
|  | 其他 | 询价文件其他实质性要求 |

七、签订合同

1、采购人与成交单位将于成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交单位的响应文件订立书面合同。采购人在授予合同时有权对“第三章采购需求”中规定的范围予以增加或减少。

2、成交单位如不按本询价文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

第三章   采购需求

一、设备清单

1.四台食堂餐饮废水隔油提升设备(型号：TJGT3)。包含四套电气控制系统、8台污水泵、4台刮油电机和齿轮传动系统、4台格栅设备和电机、4台污水箱体及附属浮球阀、软管、阀门、法兰、加热器等部件。

2.五座集水坑内10台污水污物潜水泵、10套电气控制系统。

二、服务要求

1.每两周进行一次污水箱清理，清除污水箱内部污垢。

2.每两周对设备电气系统进行检查，发现隐患及进更换配件。

3.每两周对水泵、电机、格栅、齿轮传动系统进行检查，重点对轴承、水封、线圈、机封等进行检查，发现隐患及时更换配件。

4.每两周对附属设备进行检查，重点对浮球阀、软管、阀门、法兰等进行检查，发现隐患及时更换配件。

5.每半年对四套设备进水管道（共计41.1米）进行一次彻底疏通，防止管道堵塞。

6.根据学校日程安排，在大型活动用餐高峰前对设备进行不定期的检查保养。

7.对常见故障所需配件进行长期备货，保证维修及时性。

8.应急抢修：设备发生故障时，接报修后一小时内到达现场。快速判断损坏部件，合理制定维修方案，最快时间修复设备（一般故障4小时内解决），保证设备正常运行。

三、其他说明

1.本项目投标响应前需现场踏勘，自行摸排设备基本情况。踏勘完成后由采购人进行签字确认，未踏勘视为无效响应。联系人：盛老师 0551-63600035 / 13170016636。

2.本项目设备清洗职责属于维保公司，但设备中的餐厨油污垃圾清掏工作不在维保职责范围内，该部分内容已由其他专业公司负责。

3. 进水管道基本情况：北餐厅B14号车位旁隔油池房间管道总长：11.6米；北餐厅车道出入口隔油池房间管道总长：7.9米；南餐厅配电室旁隔油池房间管道总长：9.2米；南餐厅车道出入口旁隔油池房间管道总长：12.4米

# 第四章   合同主要条款（参考）

| 甲方：中国科学技术大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 签订地点：合肥市包河区 |

为明确双方权利义务，甲方和乙方一致同意按照《中华人民共和国民法典》等有关中国法律、法规的规定签订本合同，以兹共同遵守。

一、标的物

| 货物名称 | 品牌、规格型号、技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 | 人民币（大写） |  |  |  | ¥ |

本金额为甲方指定地点交货、人民币完税价格，包含将合同货物运抵甲方指定地点的运输及保险费用、安装、集成、售后服务等费用，除双方另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。

二、质量标准

1．乙方保证所提供的货物为全新合格标准正品，所有产品均符合国家和行业相关技术规范要求以及甲方的特殊质量要求。乙方应保证属于合法销售的产品，资料齐全（包含出厂检验报告、合格证、使用手册等其他相关资料），包装完整。

2．因为甲方对于乙方行业内的惯例和具体规范存在信息差异，乙方知悉并保证乙方具有履行本合同的全部合法资质，包括但不限于标的采购、运输、安装、维修以及其他履行本合同所需要的全部资质。乙方应当如实的向甲方提供履行合同需要的资质证书等文件，因为乙方故意或者疏忽隐瞒或伪造资质证书的，由乙方承担由此导致的全部损失。

三、付款方式 :第    种方式

1．货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内支付全部款项。

2．甲方预付合同总金额的   %即人民币      元整（¥         ），货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内付清尾款即人民币       元整（¥          ）。

3.（1）供货完成并安装完毕，系统调试结束并初验合格后试运行30天，30天后正式验收，正式验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的95%。付款前，乙方须向甲方提供全额的正规增值税专用发票。

（2）余款作为质量保证金，待质保期结束且双方无异议并扣除因乙方原因造成的质量问题而由甲方或委托他人进行维护的费用后支付（无息）

四、开票

乙方提供合法有效的增值税发票，随货物送达或邮寄至甲方指定地点，甲方开票信息详见签署页。

五、交货时间及运输方式

1．乙方于合同生效之日起     日内将货物送达至甲方指定地点。

2．乙方负责运输，费用由乙方承担。货物所有权及毁损、灭失等风险自安装调试完成且验收合格之日发生转移。

收货地址：

收货人：            ，联系电话：                      。

3．乙方所供设备的包装应足以经受本合同约定的运输方式和保管方法将设备运至前款所约定的交货地点而不受损害，包装物不回收。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

六、验收

验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。

七、售后服务

产品质保期为    个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

八、违约责任

1．排除不可抗力因素，如甲方未能按照本合同约定的时间与金额支付货款的，应每天按逾期支付金额的 0.5% 向乙方支付违约金，违约金上限为合同总金额的 30% 。

2．排除不可抗力因素，如乙方未能按照本合同约定及时有效交付货物或提供服务的（包括验收不合格的情况），应每天按逾期交付货物金额的 0.5% 向甲方支付违约金。如违约行为超过 10日，甲方有权无条件解除本合同或部分退货，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

3．验收期间出现产品质量问题而需更换新产品重新发货的，若乙方所提供的新产品仍检验不合格，甲方有权无条件退货，乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项并支付合同总金额 30%的违约金给甲方。

4．若因乙方提供的货物引发任何第三方纠纷，乙方承担全部的赔偿责任。

5．合同履行期间若乙方违约的，甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等费用将全部由乙方承担。

九、不可抗力

1．若因发生不可抗力的原因导致乙方不能按合同约定期限交付货物的，应自不可抗力发生之日起 3日内书面通知甲方中止合同履行，并于 7日内提供相关证明，直至不可抗力结束后继续合同的履行。

2．若不可抗力持续时间超过30日，甲方可单方面提出合同的解除，双方达成书面协议终止本合同的履行，乙方于 3日内退还甲方已支付的全部款项。

十、安全生产管理

1．乙方如果需要相关的安全防护措施，应当积极地以书面方式向甲方提请支持；如果乙方没有以书面的方式提请甲方支持，视为不需要甲方提供特别的安全保护措施，甲方已经尽到了所有的安全保护义务，合同履行过程中的安全责任均由乙方自行承担。

2．乙方在货物运输、搬运、安装及调试等过程中因操作不当造成甲方财产损失的应承担赔偿责任。

十一、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、附则

1．甲、乙双方均需对合同签订与履行的过程中知悉的对方保密信息承担保密责任，不得以任何理由截取、存留，向第三方提供对方保密信息。

2.任何根据本合同发出的纸质版文件、通知和法律文书，双方均应以面呈、快递或邮寄挂号信的方式送达至本合同载明的地址，付邮三日后即视为文件、通知和法律文书已经通知并送达对方。若联系地址变更的，应在一周内函告对方，否则按原联系地址发送文件三日后视为送达。如发生诉讼，该送达地址视为法院的送达地址。

3．本合同自双方法定代表人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章时生效，直至双方均将合同义务和责任履行完毕为止。本合同双方签字盖章日期即为本合同的生效日期，如双方签字盖章日期不一致时，以最后签字盖章方的签字盖章日期为合同的生效日期。如有未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充协议的方式达成共识，补充协议不得与本合同相抵触，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4. 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①甲方的采购文件；②乙方提供的响应/报价文件；③乙方服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。合同与其他附件有冲突时以合同文本为准；附件之间有冲突时，顺序在先的附件有优先解释权。

5．本合同壹式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

| 甲方（盖章）：中国科学技术大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12100000485001086E | 统一社会信用代码： |
| 地址：安徽省合肥市金寨路96号 | 地址： |
| 银行账户：184203468850 | 银行账户： |
| 开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部 | 开户银行： |
| 法定代表人或 委托代理人（签章）： | 法定代表人或 委托代理人（签章）： |
| 合同申请人（签章）： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第五篇   响应文件格式

响 应 文 件

采购编号:CG20260413-0702

项目名称:

供应商:                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:      （签字或盖章）

日  期:       年      月     日

- 响应函与响应函附录

一、响应函

致:中国科学技术大学

1. 我方已仔细研究了中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目询价文件的全部内容，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。

2. 我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

3. 我方已详细审查全部询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

5. 我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6. 如我方被确定为成交供应商:

- 我方承诺在询价文件规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7. 我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。

8. 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9. 其他补充说明:

供应商:                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址:

年     月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:       年   月    日

经营期限:

姓名:        性别:    年龄:   职务:

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商:           （盖单位章）

年   月    日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人:              性别:     年龄:

身份证号码:                    职务:

供应商:                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:                   （签字或盖章）

授权委托日期:            年        月       日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

三、响应报价一览表

货币单位:人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目 |
| 2 | 采购编号 | CG20260413-0702 |
| 3 | 响应报价 | 大写: 元 小写: 元 |
| 4 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 5 | 质保期 | 完全响应询价文件要求 |
| 7 | 合同形式 | 完全响应询价文件要求 |
| 8 | 付款方式 | 完全响应询价文件要求 |
| 9 | 备注 |  |

供应商:                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:         （签字或盖章）

年   月

四、营业执照、资质证书

五、实质性要求响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 产品名称 | 采购人要求规格型号（服务要求） | 供应商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |

供应商承诺:除技术规格响应/偏离表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

六、书面承诺函

（不按以下格式及内容编写，作无效响应处理）

致:  中国科学技术大学

就贵方采购编号为CG20260413-0702的中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目，我方现做出以下承诺:

1、我方已明确本项目采用固定总价合同，我方的最终报价在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”情形。

3、我方完全具备履行本项目标的能力（含技术、财务等各方面）。

4、我方对询价文件各项条款均无异议，并承诺完全响应询价文件规定的所有条款。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺

供 应 商: 	名称	（盖章）

法定代表人或其委托代理人: 	（签字或盖章）

日期:     年    月 	日

七、现场踏勘确认函

现场踏勘确认函

中国科学技术大学：

我单位为采购编号CG20260413-0702的中国科大高新校区食堂餐饮废水隔油提升设备维保服务项目的供应商。现对项目进行现场考察。请予以确认。

供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

考察日期：

采购人确认签字：

日期：

八、供应商认为应提供的其他资料