## Sheet1
中国科学技术大学东、中、西、南、北校区中央空调维保服务采购意向书
第一章 项目概况
1.项目名称：中国科学技术大学东、中、西、南、北校区中央空调维保服务项目 2.项目情况：全包维保服务。本项目总服务期限3年，合同一年一签，每年合同到期后，经甲方考核达标，如双方均有意向继续合作且没有其他异议，可按照采购文件和投标响应文件的约定续签下一年的采购合同，以此类推，续签最多两次。
第二章 服务要求
1.总体要求：保证空调机组安全、稳定、效果良好的运行和待机备用状态，减少故障率、节能降耗以及发生故障及时恢复，以提供健康、舒适的空气环境，保障师生空调使用。 2.部分核心要求： （1）按合同约定数量的维保人员常驻现场，夏季(5.1-9.30)空调制冷运行期工作时间为8:00-22:00，非夏季运行期工作时间为8:00-19:00。 （2）供应商须提供24小时服务电话，工作时间接到事故报修维保人员必须在15-30分钟内赶到现场，非工作时间接报2小时内到达维修现场，常规故障4小时内排除（常规故障包括：机组漏水、通讯故障、机组高压故障、电机过载等）。供应商须储备本项目设备维修所需的的常用配件及核心配件，常用配件更换维修12小时内完成，核心配件(压缩机、冷凝器等)更换维修24小时内完成，且提供的配件必须是原设备生产厂家的全新配件。 （3）清洗消毒。每年提供至少两次换季清洗服务，时间为3、4月和9、10月，内容包括清除空调循环中沉积的灰尘异物，对过滤网、出风口、风口等进行杀菌消毒，对室外机进行维护和体检。 （4）遇有采购人举办大型会议或接待活动，乙方应根据甲方按要求提前对空调系统进行检修、维护，并派专人值守。
第三章 设备清单
校区 | 序号 | 楼宇名称 | 设备品牌 | 型号 | 数量（台） | 备注 | 单台单价（元/年） | 合价（元/年）
东区 | 1 | 图书馆 | 三星 | RVXVHT120GF | 6
|  |  |  | RVXVHT140GF | 6
|  |  |  | RVXVHT160GF | 6
|  |  |  | RVXVHT180GF | 9
|  |  |  | RVXVHT220GF | 6
|  |  |  | RVXVHT260GF | 9
|  |  |  | RVXVHT280GF | 6
|  |  |  | RVXVHT360GF | 9
|  |  |  | RVXVHT420GF | 6
|  |  |  | RVXVHT440GF | 24
|  |  |  | RVXVHT480GF | 22
|  |  |  | 室内机 | 324
|  |  | 格力 | GMV-PD350W | 1
|  |  |  | 室内机 | 8
|  |  | 格力 | 6楼分体空调挂机 | 1
|  |  | 美的 | 6楼分体空调柜机 | 1
|  |  | 美的 | 电梯机房挂机 | 3
|  |  | 海尔 | 电梯机房挂机 | 1
|  |  | 格力 | 顶楼配电房分体空调柜机 | 1
|  |  | 美的 | 顶楼配电房分体空调挂机 | 1
|  |  | 美的 | 共用机房分体空调 | 4
东区 | 2 | 环境与资源楼 | 三星 | CH125EZVX2C | 4
|  |  |  | RVXMHF050EF | 4
|  |  |  | RVXVHT160GF | 4
|  |  |  | RVXVHT180GF | 4
|  |  |  | RVXVHT240GF | 15
|  |  |  | RVXVHT300GF | 4
|  |  |  | RVXVHT460GF | 20
|  |  |  | 室内机 | 284
|  |  | 格力 | 西侧卫生间KFR-50557FNDC-A3 | 18
|  |  | 美的 | 共用机房分体空调 | 5
|  |  | 海尔 | 共用机房分体空调 | 1
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 4
东区 | 3 | 理化大楼 | 特灵螺杆机组 | RTHB450RUF00L | 3
|  |  | 菱电冷却塔 | RT-900L | 6
|  |  | 水泵 | / | 8
|  |  | 末端 | / | 550
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 7
东区 | 4 | 近代物理系 | 特灵风冷模块 | CJAJ0665B | 14
|  |  | 格兰富水泵 | 11KW | 6
|  |  | 顿汉布什 | 室内机 | 200
|  |  | 新风机组（落地式，不带冷源） | 6000风量 | 6
|  |  | 特灵风机盘管 | FP-68（HFCF04） | 41
|  |  | 特灵风机盘管 | FP-102（HFCF06） | 87
|  |  | 特灵风机盘管 | FP-136（HFCF08） | 25
|  |  | 特灵吊顶式新风机 | XF-10（LWHA020-6-灵静-300pa） | 5
|  |  | 特灵吊顶式新风机 | XF-20（LWHA020-6-灵静-100pa） | 54
|  |  | 格力分体立柜式空调 | KFR-72LW | 2
|  |  | 美的变频分体挂壁式 | KFR-72GW | 1
|  |  | 美的变频分体落地式 | KFR-72W | 1
|  |  | 特灵风冷热泵模块机组 | CXAU130 | 6
|  |  | 特灵板式换热器 | 换热量大于350kW 阻力<60kPa 耐压1.0MPa 耐温180℃ 机组 | 1
|  |  | 威乐离心泵 | HELIXV5202，5.5KW | 3
|  |  | 威乐离心泵 | HELIXV5202/2，5.5KW | 4
东区 | 5 | 师生活动中心 | 特灵水冷螺杆922.5KW | RTHDC2D3E3V | 2 | 质保2027年5月26日到期
|  |  | 格兰富离心泵 | 热水泵15KW，NK 65-225 | 2
|  |  |  | 冷水泵22KW，NK 100-180 | 2
|  |  | 格兰富离心泵 | 1.5KW，CR 5-9 | 1
|  |  |  | 30KW，NK100-380 | 2
|  |  | 冷却塔（2组） | CDW-X4-HD-R，低噪音横流冷却塔，250m³/h，/℃，湿球温度：28.1℃，N=11kW，运行重量 5165kg，风机变频,出厂自带弹簧减震 | 4
|  |  | 约克落地组合式风柜 | 36000-42000风量 | 13
|  |  | 吊式风柜 | 6000风量 | 8
|  |  | 蒸汽汽水交换器 |  | 2
|  |  | 格力一拖二 | GMV-J260W2/E | 2
|  |  | 美的一拖四 | MDV-335W/DSN1-890(G) | 1
|  |  | 监控中心精密空调 |  | 2
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 5
东区 | 6 | 校史馆 | 约克多联机 | YVOH160VVEE | 4
|  |  |  | YVOH140VVEE | 2
|  |  |  | YVOH120VVEE | 2
|  |  | 室内机 |  | 40
东区 | 7 | 218办公楼 | 美的MDV4+系列 | 560 | 2
|  |  |  | 400 | 2
|  |  |  | 280 | 4
|  |  |  | 内机 | 60
东区 | 8 | 第二教学楼 | 美的MDV4+系列 | 400 | 5
|  |  |  | 280 | 4
|  |  |  | 室内机 | 36
|  |  | 奥克斯 | DLR-1515W/DCM-ARVX | 3
|  |  |  | DLR-1460W/DCM-ARVX | 2
|  |  |  | DLR-1350W/DCM-ARVX | 1
|  |  |  | 四面出风嵌入式DLR-140Q/DE | 5
|  |  |  | 中静压风管机DLR-63F/DEHB | 126
|  |  |  | 中静压风管机DLR-36F/DEHB | 3
|  |  | 格力 | 电梯机房分体空调 | 1
东区 | 9 | 第五教学楼 | 美的 | 室内机MDV-D56T2 | 20
|  |  |  | 室内机MDV-D71T2 | 40
|  |  |  | MDV-680W/D2SN1-8V2 | 1
|  |  |  | MDV-560W/D2SN1-8V2 | 18
|  |  |  | MDV-450W/D2SN1--8U2 | 5
|  |  |  | MDV-335W/D2S | 5
|  |  |  | 四面出风式室内机MDV-D71Q4/N1-D | 2
|  |  |  | 风管式室内机MDV-D90T2/BP2N0-C | 114
|  |  |  | 新风处理机室内机MDV-D280T1/XFSYN1 | 19
|  |  |  | 新风处理机室内机MDV-280W/D2SN1-8U（I） | 19
|  |  |  | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(12)A | 1 | 电梯机房分体柜机
东区 | 10 | 管理科研楼 | 东芝 | MMY-AP1001HT8 | 113 | 1套
|  |  |  | MMY-AP1601HT8 |  | 1套
|  |  |  | MMY-AP2001HT8 |  | 1套
|  |  |  | MMY-AP2601HT8 |  | 4套
|  |  |  | MMY-AP3001HT8 |  | 12套
|  |  |  | MMY-AP3211HT8 |  | 1套
|  |  |  | MMY-AP3411HT8 |  | 5套
|  |  |  | MMY-AP3611HT8 |  | 8套
|  |  |  | 新风处理室外机MMY-MAP1001HT8 |  | 20套
|  |  |  | 室内机 | 366
|  |  | 上海惠林 | 新风全热交换机BCF-500F | 3
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-600E | 6
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-800E | 22
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-1000D | 5
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-1600D | 13
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-2000D | 2
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 4
|  |  |  | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 4 | 咖啡吧、215办公室
东区 | 11 | 教学行政楼 | 东芝 | MMY-AP1601HT8 | 97 | 1套
|  |  |  | MMY-AP2001HT8 |  | 3套
|  |  |  | MMY-AP2211HT8 |  | 1套
|  |  |  | MMY-AP2411HT8 |  | 1套
|  |  |  | MMY-AP2801HT8 |  | 12套
|  |  |  | MMY-AP3001HT8 |  | 2套
|  |  |  | MMY-AP3411HT8 |  | 11套
|  |  |  | MMY-AP3611HT8 |  | 1套
|  |  |  | 室外机 | 472
|  |  | 上海惠林 | 新风处理室外机MMY-MAP1001HT8 | 27
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-500F | 13
|  |  |  | 新风全热交换机BCF-1000D | 2
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 5
|  |  |  | GMV-H100WL/F | 1 | 201/203公共会议室
|  |  | 美的 | KFR-35GW/G2-2GX | 1 | 楼顶空调配电机房，挂机
东区 | 12 | 所系结合专家公寓 | 日立风冷热泵 | RAS-560FSN1Q | 11
|  |  |  | RAS-400FSN1Q | 11
|  |  |  | RAS-224FSN1Q | 1
|  |  |  | RAS-224FSN1Q | 3
|  |  |  | RAS-140FSYN1Q | 47
|  |  |  | RAS-560FSN1Q | 1
|  |  |  | RAS-400FSN6Q | 1
|  |  |  | RAS-280FSN1Q | 1
|  |  |  | RAS-224FSN6Q | 1
|  |  |  | RAS-224FSN1Q | 2
|  |  |  | RAS-112FSVN1Q | 48
|  |  |  | 室内机 | 390
东区 | 13 | 少年班学院五楼 | 美的多联机 | MDV-450W/DSN1-8VO | 1
|  |  | 室内机 |  | 8
东区 | 14 | 大礼堂 | 美的分体落地式 | KFR-120LW | 1 | 化妆间、贵宾室、茶水间、音控室单体空调
|  |  | 格力分体热泵落地式空调 | KFR-120LW | 1
|  |  | 格力分体壁挂式空调 | KFR-35G | 1
|  |  | 美的分体壁挂式空调 | KFR-32GW | 4
|  |  | 奥克斯风冷热泵机 | KF28W/E | 24
|  |  | 室内机 |  | 24
东区 | 15 | 物质科研楼 | 麦克维尔离心式冷水机组 | WSC100MBA | 3
|  |  | 益美高钢制逆流开式冷却塔 | USS-112-3J12 | 6
|  |  | 威乐冷却水循环泵 | NL150/400-75/4 | 4
|  |  |  | NL200/320-75/4 | 4
|  |  | 威乐空调热水循环泵 | NL125/320B-30/4 | 3
|  |  | 麦克维尔空调处理机（六排） | MDW0C | 2
|  |  | 全热交换器 | MDM0404 | 1
|  |  | 全热交换器 | MDM0405 | 48
|  |  | 麦克维尔卧式暗装风机盘管 | / | 1211
|  |  | 格力多联机 | 室外机 | 1 | AB连廊3-6层
|  |  |  | 室内机 | 8
|  |  | 美的多联机 | 室外机 | 2 | B楼1-16层卫生间
|  |  |  | 室内机 | 32
|  |  | 格力、美歌、美的 | 共用机房分体空调 | 23
东区 | 16 | 水上报告厅 | 麦克维尔多联机 | MDS220DR5 | 2
|  |  |  | MDS160DR5 | 6
|  |  | 室内机 |  | 23
东区 | 17 | 国际学院 | 麦克维尔薄型风管天井式（D-25) | MCC025VP | 1
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-28) | MCC028VP | 1
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-36) | MCC036VP | 6
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-45) | MCC045VP | 1
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-56) | MCC056VP | 4
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-63) | MCC063VP | 8
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-71) | MCC071VP | 6
|  |  | 麦克维尔薄型风管天井式（D-80) | MCC080VP | 8
|  |  | 麦克维尔天花板嵌入式（四面出风标准型）D-50 | MCK050VP | 18
|  |  | 麦克维尔室外机 | MDS120ER5-FV | 3
|  |  |  | MDS180ER5-FV | 1
|  |  |  | MDS140ER5-FV | 3
|  |  |  | MDS100ER5-FV | 1
|  |  | 盾安全热交换器 | / | 1
东区 | 18 | 东活7F文体活动室 | 麦克维尔变频多联式空调 | MDS180ER5-FV | 1
|  |  |  | MDS100ER5-FV | 1
|  |  | 麦克维尔室内机 | MCK125VP | 7
东区 | 19 | 地空中心 | 格力变频多联式空调 | GMV-NDR50T/C（线控器） | 5
|  |  |  | GMV-NDR56T/C（线控器） | 6
|  |  |  | GMV-NDR63T/C（线控器） | 22
|  |  |  | GMV-NDR71T/C（线控器） | 23
|  |  |  | GMV-NDR80T/C（线控器） | 28
|  |  |  | GMV-NDR90T/C（线控器） | 3
|  |  |  | GMV-NDR100T/C（线控器） | 33
|  |  |  | GMV-NDR112T/C（线控器） | 14
|  |  |  | GMV-NDR22PS/B | 32
|  |  |  | GMV-NDR28PS/B | 18
|  |  |  | GMV-NDR36PS/B | 22
|  |  |  | GMV-NDR45PS/B | 22
|  |  |  | GMV-NDR50PS/B | 56
|  |  |  | GMV-NDR56PS/B | 111
|  |  |  | GMV-NDR63PS/B | 126
|  |  |  | GMV-NDR71PS/B | 28
|  |  |  | GMV-NDR80PMS/A | 7
|  |  |  | GMV-NDR90PMS/A | 24
|  |  |  | GMV-NDR100PMS/A | 2
|  |  |  | GMV-112WL/B1 | 1
|  |  |  | GMV-140WL/B2 | 1
|  |  |  | GMV-252WM/X | 8
|  |  |  | GMV-280WM/X | 16
|  |  |  | GMV-335WM/X | 17
|  |  |  | GMV-400WM/X | 8
|  |  |  | GMV-450WM/X | 4
|  |  |  | GMV-504WM/X | 14
|  |  |  | GMV-560WM/X | 9
|  |  |  | GMV-615WM/X | 17
|  |  |  | GMV-680WM/X | 2
|  |  |  | GMV-NDX140P/A | 6
|  |  |  | GMV-NDX224P/A | 5
|  |  |  | GMV-NDX280P/A | 11
|  |  |  | GMV-NX450P/A(X4.0) | 2
|  |  |  | FHBQ-D15 | 3
|  |  | 格力 | 5P | 4 | 地下室配电房分体柜式空调
|  |  | 格力 | 2P | 6 | 楼顶电梯机房分体壁挂空调
东区 | 20 | 老图书馆二、三楼研究生院 | 约克室外机 | YEOH100VPEMBQH | 2 | 西侧
|  |  | 约克室外机 | YEOH160VPEMBQH | 1
|  |  | 约克室外机 | YEOH220VAEMBQH | 1
|  |  | 约克风管式室内机 | YCDN036H0PAGQH | 9
|  |  | 风管式室内机 | YCDN050H0PAGQH | 6
|  |  | 约克风管式室内机 | YCDN071H0PAGQH | 8
|  |  | 约克环绕出风嵌入式 | YDCK056H0PACQ | 4
|  |  | 海信室外机 | HVR-450W/SM2FZBph | 3
|  |  | 海信室外机 | HVR-560W/SM3FZBph | 1
|  |  | 海信室内机 | HVR-71KF/G2FZBp/P | 15
|  |  | 美的分体壁挂空调 | 1.5P | 8 | 东侧
|  |  | 格力分体壁挂空调 | 1.5P | 60
|  |  | 格力分体壁挂空调 | 2P | 1
|  |  | 格力分体壁挂空调 | 3P | 1
|  |  | 格力四面出风 | 5P | 1
中区 | 21 | 理化试验楼 | 三菱重工 | FDC680KXE6Q | 14
|  |  |  | FDC615KXE6Q | 8
|  |  |  | FDC450KXE6Q | 2
|  |  |  | FDC560KXE6Q | 2
|  |  |  | FDC504KXE6Q | 2
|  |  |  | FDC400KXE6Q | 2
|  |  |  | 室内机 | 180
|  |  | 格力数码多联机 | GMV-400WL/B | 2
|  |  |  | GMV-450WL/B | 5
|  |  |  | 室内机 | 29
|  |  | 海信 | 共用机房分体空调 | 3
|  |  | 小天鹅 |  | 3
|  |  | 格力 |  | 3
中区 | 22 | 医学中心 | 美的 | MDV-500(18)W/D2SN1-8VO | 3
|  |  |  | MDV-615(22)W/D2SN1-8VO | 4
|  |  |  | MDV-400(14)W/D2SN1-8VO | 1
|  |  |  | MDV-280(10)W/D2SN1-8VO | 2
|  |  |  | MDV-900W/D2SN1-9VO | 4
|  |  |  | MDV-450(16)W/D2SN1-8VO | 2
|  |  |  | MDV-560(20)W/D2SN1-8VO | 1
|  |  |  | 室内机 | 100
|  |  | 格力 | 共用机房分体空调 | 1
中区 | 23 | 1-6号学生公寓裙楼、自习室、青年之家、创新基地、悦动空间 | 格力数码多联机（裙楼及3号楼创新基地） | GMV-280WL/B | 2
|  |  |  | GMV-350WL/B | 2
|  |  |  | GMV-400WL/B | 10
|  |  |  | GMV-450WL/B | 1
|  |  |  | GMV-560WL/B | 4
|  |  |  | GMV-615WM/X | 1
|  |  | 格力室内机 | GMV-NR(36-140)T/A | 104
|  |  | 格力（自习室） | GMV-615Wm/L | 3
|  |  |  | GMV-560Wm/L | 5
|  |  |  | GMV-280Wm/L | 1
|  |  |  | GMV-615Wm/L | 2
|  |  |  | GMV-680Wm/L | 2
|  |  |  | 室内机 | 124
|  |  | 美的（青年之家） | MDV-1010W/D2SN1 | 1
|  |  |  | 室内机 | 6
|  |  | 美的（悦动空间） | MDV-615W/D2SN1 | 1
|  |  |  | 室内机 | 4
|  |  | 格力、海尔 | 共用机房分体空调 | 16
中区 | 24 | 学生生活服务中心 | 麦克维尔多联机 | MDS050DR5-F | 2
|  |  |  | MDS180DR5 | 21
|  |  |  | MDS160DR5 | 20
|  |  |  | 室内机 | 214
|  |  | 麦克维尔天井机 | 一拖三MDS180FR5-FV
|  |  | 格力 | 电梯机房分体空调 | 1
|  |  |  | KFR-72LW/(72591S)NhAa-3 | 2 | 负一层配电房，柜机
中校区 | 25 | 综合体育中心 | 格力组合式空调机组（GZK系列） | 技术参数:系统风量35000m3/h 机外余压400Pa 送风机机外余压400kPa 风机功率22kw 风机效率65% | 8
|  |  |  | 技术参数:系统风量20000m3/h 机外余压400Pa 送风机机外余压400kPa 风机功率11kw 风机效率65% | 4
|  |  | 直膨式新风机（GZK系列） | 技术参数:系统风量2500m3/h 机外余压300Pa 风机功率4kw 风机效率68% | 2
|  |  |  | 技术参数:系统风量3500m3/h 机外余压300Pa 风机功率4kw 风机效率68% | 2
|  |  | 格力变频螺杆机组（LHVE系列) | 机组技术参数:cop5.269 IPLV6.8 制冷剂R134a 制冷量878.3kW 冷冻水量151m3/h 蒸发器水压降78.2kPa 功率166.7kW/380V 冷却水量181m3/h 冷凝器水压降78.2kPa | 3
|  |  |  | LB-1~3冷冻水循环水泵规格型号:Q=171m3/h H=34mH2O N=30KW/380V n=1475r/min η=80% | 3
|  |  |  | Lb-1~3冷却水循环水泵规格型号:Q=250-300-320m3/h H=30-28-25mH2O N=30KW/380V n=1475r/min η=83% | 3
|  |  |  | 水处理设备技术参数:额定水量290~460m3/h 水阻3~6mH2O N=1.5KW/380V | 2
|  |  |  | BSJZ智能补水机组，软水器:软化水量10m3/h 软水箱2000x2000x2500(H) 补水量9.1m3/h 膨胀罐φ=1200mm 补水泵40DL-3一用一备配套自控系统 Q=6.2m3/h H=35.2mH2O N=2.2KW/380V n=1450r/min | 1
|  |  |  | FSQ-1分水器，规格：φ700 PN1.0MPa | 1
|  |  |  | JSQ-1集水器，规格：φ700 PN1.0MPa | 1
|  |  |  | 马利冷却塔（NX1025系列），技术参数:额定水量300m3/h 风机功率2X7.5kW/380v 水阻4.8mH2O 补水量5m3/h 噪声小于65分贝 | 3
|  |  | 艾克森板式换热器 | AU15L1/37/PN16/316/HE，配3台变频热水泵 | 2
|  |  | 格力多联机（GMV-5S系列） | 环绕气流嵌入式空调机 | 146
|  |  |  | 多联分体空调外机 | 16
|  |  | 无锡爱克 | 泳池三集一体Q120 | 2 | 游泳馆负二机房
|  |  |  | 立柜式空调QLG-80 | 2
|  |  | 格力 | 壁挂式分体空调 | 2
|  |  |  | 机房专用空调（JKF系列） | 2
|  |  |  | 柜式分体空调 | 4
中区 | 26 | AI空间 | 美的 | 变频多联机室外机MDV-1010W/D2SN1-8X(Ⅰ) | 1
|  |  |  | 室内机MDV-D100T2/BP3N1-D1 | 10
|  |  |  | 室内机MDV-D22Q1/BN1-B | 3
|  |  |  | 全热新风换气机XFHQ-20DZ/S-C 新风量：2000m3/h，机外余压170Pa，配电：三相/380V/0.45KW，换热效率65%。 | 1
西区 | 27 | 图书馆 | 三星 | RVXVHT240GF | 2
|  |  |  | RVXVHT280GF | 2
|  |  |  | RVXVHT320GF | 10
|  |  |  | RVXVHT340GF | 2
|  |  |  | 室内机 | 71
|  |  | 美的 | KFR-35GW/G2-2GX | 1 | 电梯机房挂机
|  |  | 格力 | KFR-72LW/(72532)NhAa-3 | 1 | 消控室柜机
|  |  | 志高 | KFR-36G-W | 2 | 配电房柜机
西区 | 28 | 图书馆附楼 | 美的 | MDV-900W/D2SN1-9V0 | 1
|  |  |  | MDV-615(22)W/D2SN1-8V0 | 2
|  |  |  | 室内机 | 124
|  |  |  | MDV-450(16)W/D2SN1-8V0 | 1
|  |  |  | MDV-785W/D2SN1-9V0 | 3
|  |  |  | MDV-500(18)W/D2SN1-8V0 | 1
|  |  |  | MDV-560(20)W/D2SN1-8V0 | 1
|  |  |  | MDV-224W/D2SN1-8V0 | 1
西区 | 29 | 科技实验楼 | 三星 | RVXVHT100GF | 65
|  |  |  | RVXVHT160GF | 4
|  |  |  | RVXVHT200GF | 60
|  |  |  | RVXVHT220GF | 2
|  |  |  | RVXVHT260GF | 2
|  |  |  | RVXVHT300GF | 4
|  |  |  | RVXVHT320GF | 2
|  |  |  | RVXVHT360GF | 38
|  |  |  | RVXVHT440GF | 2
|  |  |  | 室内机 | 935
|  |  | 格力 | KFR-50GW/NhIa3BAJ | 1 | 监控室，壁挂式
|  |  | 格力 | KFR-120LW(12268S)NhAc-3 | 2 | 东楼外围高压配电室，柜机
|  |  | 美的 | KFR-72LW/BSDN8Y-PA401(3)A | 1 | 东楼双电梯机房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-26GW/DY-GC(R3) | 1 | 东楼单电梯机房，壁挂式
|  |  | 美的 | RF16W/LSDY-GA(5) | 1 | 东楼地下配电房，柜机
|  |  | 海尔 | KFRd-72Lw | 1 | 东楼地下配电房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-120LW/BSDNBY-PA401(2)A | 1 | 西楼双电梯机房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-26GW/DY-GC(R3) | 1 | 西楼单电梯机房，壁挂式
|  |  | 美的 | KFR-120W/S | 2 | 西楼地下配电房，盘管机
西区 | 30 | 火灾特种实验楼 | 美的 | KFR-51LW/DY--IB( R3) | 2 | 电梯机房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-26GW/DY-GC (R3) | 1 | 电梯机房，壁挂式
|  |  | 美的 | KFR-120W/S | 2 | 配电房风管机
|  |  | 美的 | KFR-120LW | 1 | 配电房分体空调柜机
|  |  | 美的 | KFR-51 LWYde1B(R3) | 1 | 消控室，柜机
|  |  | 美的 | 一楼监控室分体空调 | 1 | 柜机
|  |  | 美的 | 一楼监控室分体空调 | 1 | 挂机
西区 | 31 | 学生活动中心 | 盾安 | WRF150 | 1
|  |  |  | WRF250 | 4
|  |  |  | 室内机 | 90
|  |  | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8VO | 1
|  |  |  | 室内机 | 7
|  |  | 格力 | KFR-120W/SP04-2 | 4 | 一楼报告厅多联机
|  |  |  | 室内机 | 6
|  |  |  | KFR-26GW/(26557)FNDe-A2 | 1 | 一楼报告厅，挂机
|  |  | 格力 | 配电房分体空调 | 1
西区 | 32 | 气膜馆 | VK控制柜、风箱 | PVQS110N01 | 3
|  |  | 维克 | VAXM20021N | 3
西区 | 33 | 第三教学楼A楼/B楼/C楼 | 日立 | RAS-450FSN1Q | 2
|  |  |  | 室内机 | 8
|  |  | 美的 | MDV-850W/DSN1-980 | 3
|  |  |  | MDV-530W/DSN1-980 | 3
|  |  |  | MDV-500W/DSN1-980 | 1
|  |  |  | MDV-450W/DSN1-980 | 2
|  |  |  | MDV-335W/DSN1-980 | 1
|  |  |  | MDV-450W/DSN1-980 | 12
|  |  |  | 室内机 | 144
|  |  | 格力 | KFR一72(7253L)R-SN5 | 1 | A座安保值班室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-120LW/ E(1253L)V-SN5 | 1 | A座一层强电间，柜机
西区 | 34 | 新建特种楼（力五楼） | 离心式冷水机组(变频) | 麦克维尔WSC087MAT49F/E3009/C2609 | 2
|  |  | 冷却塔 | 马利,NC8413QAN2CPK | 2
|  |  | 冷冻水循环泵(变频) | 荏原200*150FSS4KC | 3
|  |  | 冷却水循环泵(变频) | 荏原200*150FSS4KC | 3
|  |  | 板式换热器机组 | 1、品牌：阿法拉伐AlfaLaval2、型号：M10-MFG | 1
|  |  | 全热交换器 | 麦克维尔MDM0506-E2 | 3
|  |  | 风机盘管 |  | 431
|  |  | 超薄吊顶式空气处理机组 | 麦克维尔MSW060FA | 3
|  |  | 吊顶式新风机组 | 麦克维尔MSW020FB | 2
|  |  | 立式新风机组 | 麦克维尔MSW050VF | 7
|  |  | 立式新风机组 | 麦克维尔 | 9
|  |  | 麦克维尔 | MDS100ER5-FV | 1 | 裙楼多联机组
|  |  | 麦克维尔 | ／ | 12 | 裙楼吸顶机
|  |  | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 2 | 配电房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-32GW/DN8Y-DH400(D3) | 2 | 电梯机房，壁挂式
西区 | 35 | 力一楼 | 格力 | KFR-72LE/K1(72539L1)-N4 | 1 | 227公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-72LW(72532)NhAa-3 | 2 | 237公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-70LW/E | 1 | 427公共会议室，柜机
|  |  | 美的 | KFR-120LW/BSDNBY-PA401(2)A | 1 | 电梯机房，柜机
西区 | 36 | 力二楼 | 格力 | / | 1 | 302公共会议室，多联机组
西区 | 37 | 力三楼 | 格力 | KFR-120LW((12568S)FNAa-A2 | 1 | 301公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-35GW/（35583）FNAa-A2 | 1 | 安保值班室，壁挂式
西区 | 38 | KTX聚变 | 格力 | KFR-26GW/（26570）Aa-3 | 1 | 安保值班室，壁挂式
西区 | 39 | 电二楼 | 格力 | KFR-120LW/E | 1 | 102公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-50LW/(50591)NhAa-3 | 1 | 202公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 1 | 208公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | KFR-72LW/E(7253L)R-SN5 | 1 | 307公共会议室，柜机
西区 | 40 | 电三楼 | 格力 | KFR-50GW/K（50556）B1-N1 | 1 | 307公共会议室，挂机
|  |  | 格力 | KFR-70LW/E1；KFR-72LW/E（7253L）C-SN5 | 2 | 315公共会议室，柜机
|  |  | 格力 | / | 1 | 632公共会议室，多联机组
|  |  | 美的 | KFR-120LW/BSDNY-401（2）A | 1 | 800公共会议室，柜机
|  |  | 美的 | KFR-23GW/K（2358）C-N5 | 1 | 无人值守消控室，壁挂式
|  |  | 美的 | KFR-120LWBSPN8Y-PAH0ICLA | 1 | 电梯机房，柜机
西区 | 41 | 新火灾特种楼 | 美的 | KFR-72L/N8MFA3 | 1 | 消控室，柜机
|  |  | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 1 | 消控室，壁挂式
|  |  | 美的 | KFR-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 1 | 配电房，柜机
|  |  | 美的 | KFR-32GW/DN8Y-DH400(D3) | 2 | 电梯机房，壁挂式
西区 | 42 | 火灾园区科研楼 | 格力 | KFR-50GW/（50556）NhAd-3 | 1 | 电梯机房，壁挂式
西区 | 43 | 生命学院 | 格力 | KFR-32GW(32539)NhAa-3 | 1 | 消控室，壁挂式
北区 | 44 | 融合楼 | 美的 | MDV-335W/DSN1-980 | 6
|  |  |  | 室内机 | 75
|  |  | 美的 | 配电房挂机 | 1
南区 | 45 | 图书馆 | 美的 | MDV-450W/DSN1-8VO | 1
|  |  |  | MDV-730W/DSN1-9VO | 5
|  |  |  | MDV-785W/DSN1-9VO | 1
|  |  |  | 室内机 | 50
|  |  | 美的 | 配电房，挂机 | 1
|  |  |  | 电梯机房，挂机 | 1
[5 empty] | 9922 | 合计
第四章 维保服务采购意向征集
供应商名称（加盖公章） |  |  |  |  | 联系人及联系方式
年度维保费用报价 （元/年） |  |  | 小写： 大写： |  | 报价日期 |  | 年 月 日
说明 |  | 1.供应商以上报价为空调维保全包报价，包含对所承担的空调维保项目备人备料，相关设备、人员、管理、材料、空调维保所需全部零部件和加制冷剂等，冷凝水管改造、试验、制作、安装、材料存放保护、管理费、调试、运输、保险、利润、税金、检测、资料整理等及政策性文件规定、合同包含的风险、责任等各项应有的一切费用均包含在合同费用中，采购人不承担任何费用。 2.供应商负责质保期内空调接到报修后第一时间到现场查看，联系、协调质保单位及校内单位进行维修，负责跟进维修进度，质保到期后进行承接查验。 3.当出现整体中央空调更换或因楼宇装修改造停机时，应扣除相应的维护保养费用后支付剩余服务费用。 4.本次响应报价精确到小数点后两位。
其他意见、建议（如有） |  | 欢迎就本项目可提升之处提出专业意见建议，如无，此处可填写“无反馈意见”