# 中国科大合肥先进光源园区

# 瞭望塔客梯维保服务项目

询价文件

# 采购编号:CG20260417-0767

2026年5月

目   录

第一章  询价公告	1

第二章  询价须知	3

第三章  采购需求	7

第四章  合同主要条款（参考）	7

第五篇  响应文件格式	14

第一章  询价公告

现对中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目进行询价，欢迎具备资格的供应商参加。

## 一、项目名称及内容

1. 项目名称:中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目

2. 采购编号:CG20260417-0767

3. 采购人:中国科学技术大学

4. 资金来源:自筹，已落实

5. 采购预算:8256元/年（最高限价）

6. 服务期限：合同签订之日起3年。合同一年一签，以采购人年度考核结果及下一年度采购资金的下达作为合同续签的依据。

7. 采购范围：中国科学技术大学合肥先进光源园区瞭望塔1部客梯全包维保服务。

- 采购需求：具体详见第三章采购需求

## 二、供应商资格要求

1. 供应商须具备以下资格 :

（1）具有有效的营业执照；

（2）具备有效的以下任一资质：1）《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》其中含曳引驱动乘客电梯（B级及以上）和曳引驱动载货电梯（C级及以上）；2）《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯维修（或修理）（含曳引驱动乘客电梯，B级及以上）和曳引驱动载货电梯，响应文件中须提供证书复印件；

（3）业绩要求：自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），供应商需具备至少1项高校或科研院所电梯维保业绩。请提供合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件，以证明业绩的真实性及有效性。

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，否则取消所有相关投标人的投标资格，并限制所有相关投标人今后参与中国科大保卫与校园管理处采购活动的资格。

3. 在投标截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入企业经营异常名录的；

（3）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

询价截止日前三天内，供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，通过国家企业信用信息公示系统网(www.gsxt.gov.cn)查询“严重违法失信企业名单”，请务必提交显示时间的查询结果网页截图，加盖单位公章。

三、询价文件的获取

北京时间2026年5月12日至2026年5月14日，登录https://bwc.ustc.edu.cn/,在 “通知公告”中下载。

## 四、响应文件的提交截止时间

1.提交响应文件截止时间: 北京时间2026年5月15日9:00

2.响应文件提交地点:中国科学技术大学东区学生服务中心409办公室

## 五、响应文件开启时间及地点

1.响应文件开启时间 : 北京时间2026年5月15日9：00

2.响应文件开启地点:中国科学技术大学东区学生服务中心楼408会议室

## 六、联系方式

采购人:中国科学技术大学

地址:安徽省合肥市金寨路 96 号

现场踏勘联系人:邓老师 18605513523

其他方面联系：宋老师 0551-63603159

第二章  询价须知

询价须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 中国科学技术大学 |
|  | 采购代理机构 | / |
|  | 采购项目名称 | 中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目 |
|  | 标段（包别）划分 | 见询价公告 |
|  | 采购预算 | 8256元/年（最高限价） |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购需求 | 具体采购需求详见第三章采购需求。 |
|  | 服务期 | 合同签订之日起3年。合同一年一签，以采购人年度考核结果及下一年度采购资金的下达作为合同续签的依据。 |
|  | 服务地点 | 中国科学技术大学合肥先进光源园区，采购人指定地点 |
|  | 响应报价包括的内容 | 报价要求：报价应包括完成本项目全部内容所涉及的各项费用，包括但不限于技术服务、售后服务、规费、税金及不可预见费等所有费用。 |
|  | 最高限价 | 8256元/年 |
|  | 付款方式 | 无预付款，先服务后付款，每6个月支付一次。付款前，供应商须提交服务阶段工作总结、用户单位满意度评价、正规增值税发票，在扣除应扣违约金款项后(如有)，支付相应合同费用款项。 |
|  | 供应商资格要求 | 见询价公告 |
|  | 是否接受联合体响应 | 不接受 |
|  | 响应文件分数及提交 | 纸质正本一份，双面打印，每页加盖供应商公章和骑缝章，密封提交，密封袋注明项目名称并加盖供应商公章。 现场递交响应文件，地址为:安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学东区学生服务中心408办公室，韩老师，0551-63603159。 |
|  | 响应文件有效期 | 90 日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
|  | 响应文件是否退还 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 见询价公告 |
|  | 相关提示 | （1）响应文件中所称时间均指北京时间。 |
|  | 是否要求投标人现场踏勘 | 否。投标人可自行踏勘，踏勘前请提前联系预约报备进校。联系人：邓老师 18605513523。 |

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、供应商资格

见询价须知前附表。

三、询价采购文件

1、询价文件由询价公告、询价须知、采购需求、合同条款和响应文件格式要求五部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的澄清:见询价须知前附表。

四、询价要求

1、供应商提交的响应文件内容详见第五章响应文件格式，并与供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件一并组成。

2、询价有效期:见询价须知前附表。

五、询价程序:

1、采购人组织的询价按询价采购文件规定的时间和地点进行；

六、成交原则

1、采购人或询价小组根据符合实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。

2、如成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或询价小组可以按排名依序替补，确定排名下一位的供应商为成交人。

3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，将重新组织询价:

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了预算（最高限价），采购人不能支付的；

（3）经询价小组共同认定，所有报价均不具备竞争性的；

（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

（5）其他法律、法规规定的情况。

附:实质性要求评审表

| 评审项 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合询价文件规定 |
|  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合询价文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |
|  | 响应文件格式 | 符合询价文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |
| 资格评审 | 资格条件 | 符合询价文件要求 |
|  | 信用状况 | 符合询价采购邀请书要求 |
| 响应性评审 | 响应报价 | 响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
|  | 响应内容 | 符合询价文件实质性要求 |
|  | 其他 | 询价文件其他实质性要求 |

七、签订合同

1、采购人与成交单位将于成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交单位的响应文件订立书面合同。采购人在授予合同时有权对“第三章采购需求”中规定的范围予以增加或减少。

2、成交单位如不按本询价文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

第三章   采购需求

设备基本情况

中国科学技术大学合肥先进光源园区位于合肥市长丰县岗集镇，园区内瞭望塔有客梯1部，具体设备参数如下：

| 校区 | 使用地点 | 梯号 | 品牌 | 规格型号 | 设备品种 | 额定速度（m/s） | 额定载重（kg） | 层/站/门 | 制造日期 | 质保到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥先进光源园区 | 合肥市长丰县岗集镇合肥先进光源国家重大科技基础设施建设项目部瞭望塔 | 瞭望塔电梯 | 天奥电梯(中国)有限公司 | TEP20ES-MRL | 曳引与强制驱动电梯 | 1.0 | 800 | 3层 3站 3门 | 2024.8.15 | 2026.4.21 |

1. 总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次采购服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证其提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

2. 采购范围

2.1根据电梯的使用情况和设备状况，提供全包维保服务，提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务，提供所有非人为损坏的电梯零部件更换；全包服务费用含电梯配件、人工、税及电梯年检费用等其他所有费用，政府技术监督部门要求新增的功能及部件除外。

2.2按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目、电梯安全技术规范、相关标准和使用维护保养说明的要求，制定安全管理制度、全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表，开展维护保养工作；如需调整原保养计划，应提前 30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。对使用年限超过15年的电梯，保养时间间隔不得超过10日。

2.3实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。更换的电梯零部件应当具有产品质量合格证明，其中安全保护装置还应当具有型式试验证明。电梯部件更换应有详细记录，收入电梯档案中，并在工作总结中进行汇总报告。

2.4 提供24小时有效的紧急救援服务和24小时救援电话。当电梯发生困人故障，在维保技术人员在岗时间段内保证在接到通知后15分钟内到达现场实施紧急救援;非在岗时间段内，保证在接到通知后30分钟内到达现场实施紧急救援。未按照约定要求完成救援，按照200元/次的标准向采购人支付违约金；救援不及时且产生严重后果，采购人依法追究法律责任。

2.5电梯故障维修要求

2.5.1电梯发生故障，除曳引机、控制柜、曳引钢丝绳部件损坏外，其他故障修复时间不超过3小时，超时按照合同金额0.5%/日的标准向采购人支付违约金。

2.5.2对曳引机、控制柜、曳引钢丝绳部件损坏等维修，应当通知管理单位和使用单位，并在3天内完成，每延迟一日，按合同金额1％/天的标准向采购人支付违约金。

2.5.3维修更换所使用的的电梯零部件须为与原装件同品牌的全新产品。

2.5.4本项目内电梯在一个合同年度内累计发生5次（含）以上非外力因素故障，供应商按照该电梯年维保费用金额标准向甲方支付违约金。

2.6在电梯显著位置，标明本单位的名称、应急救援电话号码和投诉电话号码，公布最近一次维护保养信息，信息至少应当包括维护保养人员、维护保养时间等内容；

2.7每月提供给采购人一份电梯运行及维保情况报告和维保计划（内容包含维保时间、维保项目、维保目的、维保达到效果、参加人员名单）。

每半年度对电梯进行1次自行检查，并向学校管理单位和使用单位出具自检报告，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

2.8现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，熟练掌握所维保电梯原理、结构、性能、安全要求. 中标人定期对作业人员进行安全教育和技术培训，保证作业人员严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。如供应商人员不具备相应资质的，采购方有权按照合同总价2％标准收取违约金。

2.9作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

2.10现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

2.11对受托维保电梯的每年进行一次定期检测，完成制动试验及限速器校检工作。

2.12协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

2.13 建立每部电梯的维护保养和故障处置记录，将电梯维修、保养工作内容、故障原因、处理方法、所更换零件等详情记录到相应工作记录单内，便于采购人电梯维修保养档案管理。对采购人认为没有达标的和后期整改合格的都要记录，随时备查，并在维保服务结束后全部移交采购人。

2.14 不得转包、分包或者变相转包、分包维护保养业务。

2.15供应商违反约定，作业过程中未服从采购方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，或保养不规范留下隐患，须按照当次作业或保养的当台电梯三个月保养费标准支付违约金，并承担由此产生的全部责任。

2.16 供应商维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，供应商应当返工并承担因此产生的返工费用，并承担由此产生的相关责任。

2.17在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由供应商承担全部责任。

2.18采购人遇有重要活动时，中标人应预先进行全面检查，并在采购人进行重要活动的当天安排技术人员全程驻场保障现场，以确保电梯的正常运行。

2.19每年进行一次电梯救援演习，每年应进行一次安全技术培训，增加自身专业技能。

2.20 协助采购人办理电梯注销、停用、启用、登记变更等事项。

# 第四章   合同主要条款（参考）

| 甲方：中国科学技术大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 签订地点：合肥市包河区 |

为明确双方权利义务，甲方和乙方一致同意按照《中华人民共和国民法典》等有关中国法律、法规的规定签订本合同，以兹共同遵守。

一、标的物

| 货物名称 | 品牌、规格型号、技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 | 人民币（大写） |  |  |  | ¥ |

本金额为甲方指定地点交货、人民币完税价格，包含将合同货物运抵甲方指定地点的运输及保险费用、安装、集成、售后服务等费用，除双方另有约定外，甲方不再支付其他任何费用。

二、质量标准

1．乙方保证所提供的货物为全新合格标准正品，所有产品均符合国家和行业相关技术规范要求以及甲方的特殊质量要求。乙方应保证属于合法销售的产品，资料齐全（包含出厂检验报告、合格证、使用手册等其他相关资料），包装完整。

2．因为甲方对于乙方行业内的惯例和具体规范存在信息差异，乙方知悉并保证乙方具有履行本合同的全部合法资质，包括但不限于标的采购、运输、安装、维修以及其他履行本合同所需要的全部资质。乙方应当如实的向甲方提供履行合同需要的资质证书等文件，因为乙方故意或者疏忽隐瞒或伪造资质证书的，由乙方承担由此导致的全部损失。

三、付款方式 :第    种方式

1．货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内支付全部款项。

2．甲方预付合同总金额的   %即人民币      元整（¥         ），货到验收合格且收到全额发票后甲方于   日内付清尾款即人民币       元整（¥          ）。

3.（1）供货完成并安装完毕，系统调试结束并初验合格后试运行30天，30天后正式验收，正式验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的95%。付款前，乙方须向甲方提供全额的正规增值税专用发票。

（2）余款作为质量保证金，待质保期结束且双方无异议并扣除因乙方原因造成的质量问题而由甲方或委托他人进行维护的费用后支付（无息）

四、开票

乙方提供合法有效的增值税发票，随货物送达或邮寄至甲方指定地点，甲方开票信息详见签署页。

五、交货时间及运输方式

1．乙方于合同生效之日起     日内将货物送达至甲方指定地点。

2．乙方负责运输，费用由乙方承担。货物所有权及毁损、灭失等风险自安装调试完成且验收合格之日发生转移。

收货地址：

收货人：            ，联系电话：                      。

3．乙方所供设备的包装应足以经受本合同约定的运输方式和保管方法将设备运至前款所约定的交货地点而不受损害，包装物不回收。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

六、验收

验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至甲方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。

七、售后服务

产品质保期为    个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由乙方承担。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的货物。

八、违约责任

1．排除不可抗力因素，如甲方未能按照本合同约定的时间与金额支付货款的，应每天按逾期支付金额的 0.5% 向乙方支付违约金，违约金上限为合同总金额的 30% 。

2．排除不可抗力因素，如乙方未能按照本合同约定及时有效交付货物或提供服务的（包括验收不合格的情况），应每天按逾期交付货物金额的 0.5% 向甲方支付违约金。如违约行为超过 10日，甲方有权无条件解除本合同或部分退货，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方损失。

3．验收期间出现产品质量问题而需更换新产品重新发货的，若乙方所提供的新产品仍检验不合格，甲方有权无条件退货，乙方应无条件返还甲方已支付的全部款项并支付合同总金额 30%的违约金给甲方。

4．若因乙方提供的货物引发任何第三方纠纷，乙方承担全部的赔偿责任。

5．合同履行期间若乙方违约的，甲方因维权而产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等费用将全部由乙方承担。

九、不可抗力

1．若因发生不可抗力的原因导致乙方不能按合同约定期限交付货物的，应自不可抗力发生之日起 3日内书面通知甲方中止合同履行，并于 7日内提供相关证明，直至不可抗力结束后继续合同的履行。

2．若不可抗力持续时间超过30日，甲方可单方面提出合同的解除，双方达成书面协议终止本合同的履行，乙方于 3日内退还甲方已支付的全部款项。

十、安全生产管理

1．乙方如果需要相关的安全防护措施，应当积极地以书面方式向甲方提请支持；如果乙方没有以书面的方式提请甲方支持，视为不需要甲方提供特别的安全保护措施，甲方已经尽到了所有的安全保护义务，合同履行过程中的安全责任均由乙方自行承担。

2．乙方在货物运输、搬运、安装及调试等过程中因操作不当造成甲方财产损失的应承担赔偿责任。

十一、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、附则

1．甲、乙双方均需对合同签订与履行的过程中知悉的对方保密信息承担保密责任，不得以任何理由截取、存留，向第三方提供对方保密信息。

2.任何根据本合同发出的纸质版文件、通知和法律文书，双方均应以面呈、快递或邮寄挂号信的方式送达至本合同载明的地址，付邮三日后即视为文件、通知和法律文书已经通知并送达对方。若联系地址变更的，应在一周内函告对方，否则按原联系地址发送文件三日后视为送达。如发生诉讼，该送达地址视为法院的送达地址。

3．本合同自双方法定代表人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章时生效，直至双方均将合同义务和责任履行完毕为止。本合同双方签字盖章日期即为本合同的生效日期，如双方签字盖章日期不一致时，以最后签字盖章方的签字盖章日期为合同的生效日期。如有未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充协议的方式达成共识，补充协议不得与本合同相抵触，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

4. 下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①甲方的采购文件；②乙方提供的响应/报价文件；③乙方服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。合同与其他附件有冲突时以合同文本为准；附件之间有冲突时，顺序在先的附件有优先解释权。

5．本合同壹式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）

| 甲方（盖章）：中国科学技术大学 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码：12100000485001086E | 统一社会信用代码： |
| 地址：安徽省合肥市金寨路96号 | 地址： |
| 银行账户：184203468850 | 银行账户： |
| 开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部 | 开户银行： |
| 法定代表人或 委托代理人（签章）： | 法定代表人或 委托代理人（签章）： |
| 合同申请人（签章）： |  |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

第五篇   响应文件格式

响 应 文 件

采购编号:CG20260417-0767

项目名称:

供应商:                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:      （签字或盖章）

日  期:       年      月     日

- 响应函与响应函附录

一、响应函

致:中国科学技术大学

1. 我方已仔细研究了中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目询价文件的全部内容，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。

2. 我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。

3. 我方已详细审查全部询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。

5. 我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。

6. 如我方被确定为成交供应商:

- 我方承诺在询价文件规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7. 我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。

8. 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9. 其他补充说明:

供应商:                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址:

年     月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称:

单位性质:

地    址:

成立时间:       年   月    日

经营期限:

姓名:        性别:    年龄:   职务:

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商:           （盖单位章）

年   月    日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人:              性别:     年龄:

身份证号码:                    职务:

供应商:                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:                   （签字或盖章）

授权委托日期:            年        月       日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

三、响应报价一览表

货币单位:人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目 |
| 2 | 采购编号 | CG20260417-0767 |
| 3 | 响应报价 | 大写: 元/年 小写: 元/年 |
| 4 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 5 | 服务期 | 完全响应询价文件要求 |
| 7 | 合同形式 | 完全响应询价文件要求 |
| 8 | 付款方式 | 完全响应询价文件要求 |
| 9 | 备注 |  |

供应商:                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:         （签字或盖章）

年   月

四、营业执照、资质证书

五、实质性要求响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 产品名称 | 采购人要求规格型号（服务要求） | 供应商响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |

供应商承诺:除技术规格响应/偏离表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

六、书面承诺函

（不按以下格式及内容编写，作无效响应处理）

致:  中国科学技术大学

就贵方采购编号为CG20260417-0767的中国科大合肥先进光源园区瞭望塔客梯维保服务项目，我方现做出以下承诺:

1、我方已明确本项目采用固定总价合同，我方的最终报价在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”情形。

3、我方完全具备履行本项目标的能力（含技术、财务等各方面）。

4、我方对询价文件各项条款均无异议，并承诺完全响应询价文件规定的所有条款。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺

供 应 商: 	名称	（盖章）

法定代表人或其委托代理人: 	（签字或盖章）

日期:     年    月 	日

七、供应商资格要求材料

八、供应商信用查询截图

九、供应商认为应提供的其他资料