动火申请表

| 施工单位 |  |  |  | 动火类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 动火人 |  |  |  | 监护人 |  |  |
| 特殊工种证件号码 |  |  |  |  |  |  |
| 动火事由 |  |  |  |  |  |  |
| 动火范围 |  |  |  |  |  |  |
| 动火时间 |  | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工方应做的安全措施 |  |  |  |  | 确认人签字 |
| 1 | 动火点周围及附近的孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙等手段隔离 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高处作业已采取防火花飞溅措施，作业人员佩戴必要的个体防护装备 |  |  |  |  |  |
| 3 | 乙炔等气瓶直立放置，已采取防倾倒措施并安装防回火装置；乙炔气瓶、氧气瓶与火源间的距离不应小于10m，两气瓶相互间距不应小于5m |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场配套灭火器（ ）具，灭火毯（ ）块，防火垫（ ）块； 其他现场防护措施： |  |  |  |  |  |
| 5 | 动火点周围规定距离内没有易燃易爆化学品的装卸、排放、喷漆等可能引起火灾爆炸的危险作业 |  |  |  |  |  |
| 6 | 动火作业现场已设立警戒区，并在建筑主要出入口及作业现场附近张贴动火作业告示 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他： |  |  |  |  |  |
| 我方承诺，以上安全措施以全部落实到位。若应安全措施不到位，造成事故，我方承担所有的损失赔偿、并承担相应责任。 项目负责人： 时间： |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位意见： 签字：（公章） 时间： |  |  | 监管单位意见： 签字：（公章） 时间： |  | 建设单位意见： 签字：（公章） 时间： |  |

1、电焊、气焊等作业后附动火作业人员特种作业操作证书；2、工作日动火时间不得超过72小时，遇到节假日，动火申请时间不得超过8小时；3、本表严禁涂改，涂改后的表格无效。

电焊、气焊等明火作业的

消防安全承诺书

为做好电焊、气焊等具有火灾危险性作业的消防安全工作，防止因违规操作造成火灾发生和蔓延，我单位将严格履行以下承诺：

一、从事熔化焊接与热切割作业，包括电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员,必须持特种作业操作证上岗。

二、按照规定事先办理审批手续，及时采取相应的消防安全措施，作业人员严格遵守消防安全规定，现场使用到气瓶时，须采用防倾倒措施。

三、安排专人在作业现场监护，确认无火灾、爆炸危险，疏散无关人员，配置有关消防器材。如局部施工需要使用明火时，采取措施将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的可燃物、易燃物，确保消防安全。

四、作业结束后，及时清理作业区域和周边是否有遗留火种，确认焊接工件是否冷却等，等待无火灾危险性后再离开。

承诺单位：                    承诺人：